111年度第1次機械專業人才認證考試組卷

專業等級：中級電控系統工程師

科目：電機機械原理

考試日期：  111年 05月15日 13：30 ~ 15：00                第1頁，共 4頁

- 選擇題35題(佔70%) (A) 1. 馬達啟動器的功能主要是在啟動時限制 (A)電樞電流 (B)磁場電流 (C)轉速 (D)轉矩。 (A) 2. 電氣設備接地之主要目的為何？(A)預防人員觸電傷害 (B)減少漏電損失 (C)提高電壓穩定度 (D)提高電流穩定度。 (A) 3. 一台全新直流電動機，在未裝配前，應先做：(A)極性試驗 (B)絕緣電組測試 (C)溫升試驗 (D)絕緣耐力試驗。 (D) 4. 下列何種齒輪組可提供較大的減速比？(A)內齒輪 (B)螺旋齒輪 (C)針齒輪 (D)蝸桿與蝸輪。 (A) 5. 馬達啟動器的主要功能，是在限制啟動之： (A)電樞電流 (B)磁場電流 (C)轉速 (D)轉矩。 (D) 6. 串激直流電動機在進行實驗時，應特別注意負載大小，尤其是在空載時不可起動，這是因為空載時由於：(A)轉矩太低 (B)線路電壓太高 (C)電樞電流太大 (D)激磁電流太小，而引起超速。 (B) 7. 有關電動機的速度調整率(Speed Regulation)的敘述何者為正確？(A)愈大愈好 (B)愈小愈好 (C)無關聯性 (D)視機型而定。 (B) 8. 直流電動機換向片的功能與下列那一種元件相類似？(A)突波吸收器 (B)整流二極體 (C)消弧線圈 (D)正反器。 (A) 9. 過複激式直流發電機，其端電壓隨負載電流增加而：(A)上昇 (B)下降 (C)無影響 (D)昇降不定。 (D) 10. 直流分機式電動機開迴路之轉速控制，當負載轉矩增加時，則轉速：(A)不變 (B)提高 (C)先降低後提高 (D)降低。 (C) 11. 若將三相交流馬達三條電源線之其中兩條對調，則：(A)馬達的轉速增加 (B)馬達的轉速變慢 (C)馬達的轉向相反 (D)馬達停止運轉。 (C) 12. 感應電動機使用Y-△起動法，其主要目的為？(A)提高起動轉矩 (B)增加輸出功率 (C)降低起動電流 (D)提高運轉效率。 (D) 13. 一部Y接三相感應電動機於無載試驗時，各電表之讀數為：、、、，又其定子每相繞組之電阻為2Ω，則該電動機之定子銅損為：(A)660W (B)381W (C)262W (D)54W。 (B) 14. 一個4位元的A/D轉換器，若參考電壓為3.2V，數位輸出編碼為1100，請問輸入電壓為何？(A)0V (B)2.4V (C)2.8V (D)3.2V。 (B) 15. 三相感應電動機之轉部(Rotor)中，若加一電阻時，其最大轉矩將：(A)增大 (B)不變 (C)減小 (D)不一定。 (A) 16. 有關RS232C通訊介面，下列何者正確？(A)RS232C為串列式(serial)通訊介面 (B)串列式通訊比並列式通訊介面傳送速度快 (C)RS232C介面標準並不規定輸出入電壓準位 (D)RS232C介面連結器計有15個接腳。 (A) 17. 下列何者非同步機的一般設計方式？(A)定子加裝阻尼繞阻 (B)轉子有凸極及隱極式兩種 (C)有滑環 (D)直流激磁。 (A) 18. 若一個步進馬達有定子有八極，轉子為二極之永久磁鐵，如果控制器每次激磁一組定子線圈繞組，則此步進馬達每一步運轉多少度？(A)90˚ (B)60 ˚(C)45˚ (D)22.5˚。 (C) 19. 一組8-bit的數位-類比轉換器(DAC)，其參考電壓為10V，若一組二位元輸入資料10011011，則其類比輸出電壓為何呢？(A)5.98V (B)6.02V (C)6.05V (D)6.08V。 (D) 20. 機械手臂中的光耦合元件，下列敘述何者為誤？ (A)光耦合的功用為隔離 (B)光耦合的的功用為保護 (C)2N35、2N25均為光耦合器 (D)光耦合的接地要與驅動電源接在一起。 (A) 21. 在視覺伺服中，如果攝影機是裝置於移動機器人上，則稱為： (A)eye-in-hand (B)eye-in-camera (C)eye-to-hand (D)eye-to-camera。 (D) 22. 下列對交直流電機之敘述，請問何者錯誤？ (A)直流電機裝置中間極，可防止換向時產生火花； (B)鼠籠式感應電動機之轉子具有不同的槽形，可獲得不同的轉矩-速度特性； (C)同步機裝置阻尼繞組，可抑制負載變動時，軸轉速對時間的變化率； (D)分激式直流電動機裝置補償繞組時，補償繞組係裝置於定子且與磁場繞組串聯。 (B) 23. 假設編碼器(Encoder)的圓盤有360個等距的光柵，每旋轉一圈可得到360個脈衝， 若圓盤以等速度轉動之後，在一秒內共出現1080個脈衝，請問圓盤轉轉速是多少 rpm？(A)3rpm (B)180rpm (C)360 rpm (D)1080rpm。 (C) 24. 有一台2200V/200V，50Hz之單相變壓器，高壓側繞組的匝數為1000匝，試求鐵心最 大磁通量約為多少？(A)0.0001韋伯 (B)0.001韋伯 (C)0.01韋伯 (D)0.1韋伯。 (B) 25. 電樞繞組使用疊繞的直流機，通常需要加均壓線連接，有均壓線連接的直流機，其電樞槽必須滿足下列那一項條件？ (A)每極槽數須為整數 (B)每一對磁極(即每兩極)之槽數須為整數 (C)每相槽數須為整數 (D)每極每相槽數須為整數。 (B) 26. 有關直流機補償繞組，請問下列敘述何者錯誤？ (A)可抵消電樞反應 (B)補償繞組必須與電樞繞組並聯 (C)補償繞組裝設在主磁極的極面上 (D)補償繞組上的電流方向必須與其對應的電樞繞組電流方向相反。 (B) 27. 機器人的伺服馬達系統，由馬達、驅動器與編碼器組成，請問其控制模式應採用何種方式較為恰當？(A)開迴路 (B)閉迴路 (C)前述二者皆可 (D)以上皆非。 (A) 28. 在多軸機械手臂的機構參數(Kinematic Parameter)辨識中，請問需要量測那些資訊？ (A)位置 (B)速度 (C)加速度 (D)以上皆是。 (A) 29. 智慧型工業機器人常使用多類型的感測器，用以增加其智慧型。請問下列何者不是工業機器人常用的感測器？ (A)超音波測距器 (B)編碼器 (C)六軸力量感測器 (D)視覺感測器。 (C) 30. 在需要大功率輸出，且有體積與重量限制的機器人應用時，請問應採用下列何種致動器？(A)氣壓缸 (B)電動馬達 (C)油壓缸 (D)以上皆可。 (C) 31. 一10 kW、4極直流馬達，磁極之磁通量為0.08 Wb，電樞繞組為疊繞24匝。當馬達於1200 r/min 提供額定功率時，試求電樞電流是多少安培？(A)110 (B)96 (C)130.21 (D)120.21。 (D) 32. 常用差動增量式旋轉編碼器(Rotary Encoder)共有多少條線？(A)2條 (B)3條 (C)4條 (D)6條以上。 (B) 33. 下圖電源電壓為100V，變壓器匝數比為1：2，則電壓表的讀值應為多少？(A)50V (B)100V (C)200V (D)400V。 (A) 34. 下列何者的控制方式可以使機器手臂於作動時，是沿著每個軸向停在許多位置上？(A)圓球形機械控制 (B)步近控制式 (C)伺服控制式 (D)以上皆是。 (A) 35. 微機電系統(Micro-electromechanical Systems，縮寫為MEMS)是將微電子技術與機械工程融合的工業技術。一般在設計MEMS時最需要考慮的條件，下列何者敘述正確？ (A)環境電磁作用(例如靜電荷和磁矩)和流體動力(例如表面張力和粘度)； (B)環境雜訊作用(例如高頻干擾)和流體靜力(例如氣流靜力)； (C)環境電力作用(例如高電力電壓)和環境變數(例如環境溫度和濕度)； (D)以上皆是。 二. 問答題(佔30%)：共2題，每題15分。 1. 若有一部直流分激電動機等效電路如下圖，若其電樞電阻為2.5Ω，電刷的接觸壓降為3.5V，若外加電壓為120V，且在某負載下的轉速所產生的電樞電壓為105V。請問在此負載下的電樞電流為多少A？ 解答： iA = 120−3.5−1052.5 = 4.6 A 2. 有一台6極直流電機之電樞繞組為雙重疊繞，有6個電刷，每個距離為兩個換相片，電樞有72個線圈，每個有12匝。若馬達每極磁通為0.039Wb，轉速為每分400轉。試求(a)此電機的電流路徑數 (5分)；(b)電機的感應電壓 (10分)。 解答： (A) 電流路徑數 a=mP=2×6=12條 (B) 電樞導體數 Z=2CNc=2×72×12=1728根 感應電壓 EA=zPφn60a=1728×6×0.039×40060×12=224.6V